## Kalkulation
Ausstattungsrechner IDEAL AP Pro Luftreiniger
Bitte füllen Sie die gelb hinterlegten Felder aus - BITTE TRAGEN SIE NUR ZAHLEN EIN | [5 empty] | Die Grundlagen für diese Berechnung
In den grün hinterlegten Feldern erhalten Sie die Resultate. | [5 empty] | finden Sie hier
Gewünschte Luftreinigungsrate pro Stunde: |  | 3 | -fach
Räumlichkeit
Quadratmeter | 70
Höhe | 2.5
Raumvolumen | 175
Benötigte Soll-Leistung für o.g. gewünschte Luftreinigungsrate | 525
Modell-Vorschläge bei Verwendung der Stufe 2 (manuelle Einstellung)
Modell | Leistung in m³ / Std. in Stufe 2 * | Geräusch in dB(A) in Stufe 2 * |  | Hier bitte Modelle und Mengen auswählen | Leistung
AP 30 PRO | 150 | 34.8 |  | 2 | 300
AP 40 PRO | 200 | 37.4 |  | 1 | 200
AP 60 PRO | 250 | 35.9 |  | 0 | 0
AP 80 PRO | 400 | 47 |  | 0 | 0
AP 140 PRO | 650 | 44.7 |  | 0 | 0
* Die Leistung in m³ / Std. bei mehreren Geräten addiert sich, |  |  | Gesamt | 3 | 500
die db(A) Werte bei mehreren Geräten addieren sich hingegen nicht.
Anmerkung 1: 10 dB(A) mehr entsprechen in der subjektiven Wahrnehmung einer Verdoppelung der Lautstärke.
Anmerkung 2: Die sog. Konzentrationsschwelle (über diesem Wert stören Geräusche) wird in der Regel bei 40 dB(A) angesetzt.
| Benötigte Zeit für eine Reinigung des Luftvolumens in Minuten: |  |  |  | 21
Kostenkalkulation für oben ausgewählte Geräte auf Basis UVP 2020 (netto)
Modell | Anzahl Geräte | UVP 2020 (netto) | Summe
AP 30 PRO | 2 | 425 | 850
AP 40 PRO | 1 | 507 | 507
AP 60 PRO | 0 | 815 | 0
AP 80 PRO | 0 | 1020 | 0
AP 140 PRO | 0 | 1794 | 0
| 3 |  | 1357

## Grundlagen
Grundlagen:
Laut Studie der Universität der Bundeswehr in München ist die Empfehlung eine 6-fache Luftreinigung pro
Stunde (dies ist abgeleitet aus der Baubranche und Aspekte wie Kosten oder die Geräuschentwicklung werden
nicht betrachtet).
In Büros, Schulen, Praxisräumen, etc. gilt generell auch, je schneller gereinigt wird, desto besser – allerdings
spielen hier natürlich auch die Kosten und die Geräuschemission eine wichtige Rolle.
ð Daher beraten wir, in Anlehnung an die Lüftungsempfehlung der Berufsgenossenschaft Holz & Metall, in
Richtung einer 3-fachen Luftreinigung pro Stunde
„In Räumen ohne technische Lüftung sollten die Fenster wesentlich öfter als üblich geöffnet werden. Üblich ist
in Büroräumen das stündliche Öffnen von Fenstern für einige Minuten (siehe ASR A3.6). Aufgrund der aktuellen
Situation ist ein Rhythmus von 20 Minuten angemessen. Thermische Unbehaglichkeit müssen Sie zugunsten des
Gesundheitsschutzes in Kauf nehmen.“
(https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Coronavirus/Coronavirus-BGHM-Handlungshilfe-Lueftungstechnik.pdf)
Daraus ergibt sich die o.g. Empfehlung einer 3-fachen Luftreinigung pro Stunde.
ð Außerdem empfehlen wir im Corona Kontext, den Dauerbetrieb der Luftreiniger in Stufe 2 (manuell eingestellt).
Dies sichert ein konstantes Geräuschniveau, was in der Regel als angenehmer empfunden wird als eine
wechselnde Lautstärke (im Automatikbetrieb wechseln die Betriebsstufen je nach Verschmutzung der Luft und
somit auch das Geräusch). Zudem können wir nur im Dauerbetrieb in einer bestimmten Stufe genau berechnen,
wieviel Luft pro Stunde gereinigt wird(im Automatikbetrieb wechseln die Betriebsstufen je nach Verschmutzung
der Luft und somit auch der Durchsatz).
Praxisbeispiel:
100 m² bei Raumhöhe 2,70 m = 270 m³ => für eine 3-fache Umwälzung pro Stunde sind somit 810 m³ Leistung nötig
Dies lässt sich darstellen durch
z.B. 2 x AP80 Pro à 400 m³/Std. in Stufe 2 bei jeweils 47 dBA (der Durchsatz summiert sich, das Geräusch nicht)
oder
z.B. 4 x AP40 Pro à 200 m³/Std. in Stufe 2 bei jeweils 37,4 dBA
oder
z.B. 2 x AP30 Pro und 2 x AP60 Pro à 150 bzw. 250 m³/Std. in Stufe 2 bei jeweils 34,8 bzw. 35,9 dBA
usw.
(Wenn der Kunde mehr oder weniger Umwälzungen pro Stunde wünscht, funktioniert die Rechnung analog.)
Die Durchsätze und Geräuschemissionen AP Pro in den einzelnen Stufen lauten:
Anmerkung 1: Die Luftleistung in m³ / Std. bei mehreren Geräten addiert sich, die db(A) Werte addieren sich hingegen nicht.
Anmerkung 2: 10 dBA mehr entsprechen in der subjektiven Wahrnehmung einer Verdoppelung der Lautstärke.
Anmerkung 3: Die sog. Konzentrationsschwelle (darüber stören Geräusche) wird in der Regel bei 40 dB(A) angesetzt.